| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие: |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  | Тел./факс: |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист №: |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  |  |  |  | Количество: |  |  |  |
| Параметры измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый параметр |  | Избыточное давление (ДИ) |  |  |  |  |  |  |  | Разрежение |  |  |  |
|  |  | Абсолютное давление (ДА) |  |  |  |  |  |  |  | Давление-разрежение |  |  |  |
|  |  | Перепад давлений (ДД) |  |  |  |  |  |  |  | Расход (при постоянной плотности) |  |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  | ⁰С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон и ед. измерения |  | от |  | до |  |  | кПа МПа бар кгс/см2 ммН2О другое: |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  | ⁰С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее избыточное давление (только для датчиков перепада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерений |  | ±0,075% ±0,1% ±0,15% ±0,2% ±0,25% ±0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к датчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите |  | Общепромышленное Ex d (взрывонепроницаемая оболочка) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ex ia (искробезопасная цепь) Ex d ia (Совмещенное) |  |  |
| Местная индикация |  | Нет Встроенный ж/к индикатор (-40 ⁰С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  | Алюминий Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал и подключение |  | Двухпроводная токовая петля 4‒20 мА с наложенным цифровым сигналом на базе протокола HART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал мембраны |  | 316L HastelloyC Тантал Золотое покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсоединение к процессу |  | Наружная резьба Внутренняя резьба |  |  |  |  | M20x1,5 NPT ¼ NPT ½ G ¼ G ½ Другое: |  |  |  |  |  | Ниппель с накидной гайкой Материал: |
| Электрическое подключение |  | Пластиковый для небронированного кабеля до 8 мм (общепром, 0Ex ia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взрывозащищенный, для небронированного кабеля: 3,1‒8,6 мм 6,1‒11,7 мм 6,5‒13,9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взрывозащищенный, с возможностью присоединения гибкого металлорукава, для кабеля: 3,2‒8,6 мм (DN12) 6,1‒11,7 мм (DN15) 6,5‒13,9 мм (DN20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взрывозащищенный, для кабеля проложенного в системе трубопроводов: 3,1‒8,6 мм 6,1‒11,6 мм 6,5‒13,9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взрывозащищенный для кабеля, с любым типом брони: 6,1‒13,2 мм 9,5‒15,9 мм 12,5‒20,9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вилка с присоединительной бобышкой и уплотнительным кольцом: 2РМГ14 2РМГ22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъём DIN 43650 A: PG9. Диаметр кабеля от 4,5 до 7 мм PG11. Диаметр кабеля от 6 до 9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Без кабельного ввода (заглушки) Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кронштейн универсальный с возможностью крепления как на трубе так и на стене. Материал сталь 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапанный блок | Тип: |  | Кол-во вентилей: |  |  |  |  | Дренаж | Примечания: |  |  |  |  |
| Разделитель сред | Штуцерного исполнения |  |  |  | Наружная резьба Внутренняя резьба |  |  |  |  |  |  | M20x1,5 NPT ¼ NPT ½ G ¼ G ½ Другое: |  |
|  | Фланцевого исполнения DN PN Тип фланцевого уплотнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие капиллярной линии м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист необходимо направлять на электронный адрес sales@tpchel.ru