Опросный лист для выбора вибрационного сигнализатора уровня

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел./факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист №: |  |  |  |  |  |  | Позиция (Тэг): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество: |  |  |  |  |  |  |
| Параметры измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача измерения |  |  |  |  |  | Сигнализация уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел сред/Осадок в жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина монтажной (погружной) части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры емкости, мм |  |  |  |  |  | Высота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр: |  |  |  |
| Монтаж прибора |  |  |  |  |  | Сверху Сбоку Снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  |  |  | Жидкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сыпучая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название или/и состав рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая плотность среды, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | Верхний слой:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *- заполняется при сигнализации раздела сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нижний слой:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры частиц сыпучего продукта, мм |  |  |  |  |  | Мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. |  |  |  |
| Рабочее давление в емкости (МПа) |  |  |  |  |  | Мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. |  |  |  |
| Рабочая температура в емкости, °С |  |  |  |  |  | Мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |  |  |  |  | Мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. |  |  |  |
| Характеристика рабочей среды |  |  |  |  |  | Коррозионная Имеет тенденцию к пыле- или туманообразованию Имеет тенденцию к налипанию Имеется легкая пена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Плотная пена (укажите плотность): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к датчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал |  |  |  |  |  | Двухпроводные АС PNP Релейный выход NAMUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест реле |  |  |  |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите |  |  |  |  |  | Общепромышленное Exd (взрывонепроницаемая оболочка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exia (искробезопасная цепь) Exd+Exia (совмещенная взрывозащита) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения к процессу (для жидких сред) |  |  |  |  |  | Резьба: |  | Неподвижный штуцер Подвижный штуцер Передвижной штуцер (регулировка длины погружения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G ¾ G 1 М27×2 М33×2 1 NPT Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фланец (указать тип, DN, PN фланца): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения к процессу (для сыпучих сред) |  |  |  |  |  | Резьба: |  |  | Неподвижный штуцер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G 1 ¾ G 2 2 NPT Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фланец (указать тип, DN, PN фланца): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическое подключение* * - (В корпусе сигнализатора имеется два отверстия под кабельный ввод, при заказе одного кабельного ввода второе отверстие комплектуется заглушкой) |  |  |  |  |  | Взрывозащищенный, для небронированного кабеля: 3,1‒8,6 мм 6,1‒11,7 мм 6,5‒13,9 мм Количество: 1 шт. 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенный, с присоединением гибкого металлорукава, для кабеля: * в скобках указан диаметр металлорукава внутр./наружн. 3,1‒8,6 (12/15,5)* мм 6,1‒11,7 (13,9/18,9)* мм 6,5‒13,9 (20/23,5)* мм Количество: 1 шт. 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенный, для кабеля проложенного в трубе: 3,1‒8,6 мм 6,1‒11,7 мм 6,5‒13,9 мм Количество: 1 шт. 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенный для кабеля, с любым типом брони: *- в скобках указан диаметр брони 3,1‒8,6 (6,1-13,2)* мм 6,1‒11,7 (9,5-15,9)* мм 6,5‒13,9 (12,5-20,9)* мм Количество: 1 шт. 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Без ввода (заглушки) Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  | Источник питания Защитный козырек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные замечания и требования по монтажу, комплектации, особенностям процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответный фланец (укажите материал): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бобышка (укажите материал): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист необходимо направить по e-mail: sales@tpchel.ru